❒ 풍문초앞 하수관 정비요청

읍면동명	흥남동	대화자	김**
대화내용	• 풍문초 앞 하수관에서 물 흐르는 소리가 계속 남. - 하수구는 보통 생활하수가 버려질때만 소리가 나야하는데 계속 물 흐르는 소리가 남. 하수관 노후로 새는 것으로 추정됨.
읍면동장 답 변	• 해당부서에 건의하여 조치 요청하겠음.

소관부서 의 견	[하수과 하수시설계 ☎454-5475] • 현장 확인 결과, 하수관의 특이사항을 발견하지 못했으며, 최근 잦은 비로 인해 물소리가 나는 것으로 판단됨.
추진단계	완료 □ 검토 중 □ 추진 중 □ 시행불가
추진일정	□ 단기(00년 00월까지) □ 중장기(00년 00월까지) □ 계속추진 □ 추진불가