2019년도 6월 중 공감대화의 날 부서답변 안내

1. 신시도 마을하수도 수문 긴급보수 요청

읍면동명	옥도면	대화자	정**
대화내용	-마을에서 내려오는 우수 및 하수(암거)가 바다로 배수토록 설치되어 있으나 하수도 끝단의 수문이 노후 및 매몰로 인하여 매년 우기시 마을에서 내려오는 우수를 배제하지 못하여 주택 및 도로 침수가 반복되고 있는 실태임.
읍면동장 답 변	-장마철이 시작되면 피해를 입는 주민이 발생할 수 있는 상황이므로 관련실과에 신속한 처리를 건의하겠음.

소관부서 의 견	[항만해양과 어촌개발계 ☎454-2933] • 우기전까지 시행예정 - 관로준설 : 하수과 시행 - 수문정비 : 항만해양과 시행
추진단계	□ 완료 □ 검토 중 ■ 추진 중 □ 시행불가
추진일정	■ 단기(19년 06월까지) □ 중장기(00년 00월까지) □ 계속추진 □ 추진불가

2. 무녀1구 마을내 배수로 준설 요청

읍면동명	옥도면	대화자	김**
대화내용	-무녀1구마을 내 배수로가 U형 측구(벤치풀륨관)으로 설치되어 있으나 설치 후 기간이 경과하여 토사 매물 및 잡초가 무성한 상태로 매년 우기 시 측구 내 토사 및 잡초로 원활한 배수가 이루어지지 못하여 침수가 반복되고 있는 상황임.
읍면동장 답 변	-우기대비 조속한 배수로 준설이 요구되고 있는 상황으로 판단되므로 관련실과에 신속한 처리를 건의하겠음.

소관부서 의 견	[하수과 하수시설계 ☎454-5475] • 조속한 시일 내에 준설 예정
추진단계	□ 완료 □ 검토 중 □ 추진 중 □ 시행불가
추진일정	□ 단기(19년 6월까지) □ 중장기(00년 00월까지) □ 계속추진 □ 추진불가

3. 선유1구 및 수원지 주차장 화장실 조속 설치 요청

읍면동명	옥도면	대화자	안**
대화내용	-선유1구 주차장 및 2구 수원지주차장이 준공되어 다수의 관광차량이 주차장을 이용하고 있으나 화장실이 설치되어 있지 않아 주차장 주변에 무단방뇨 및 배변으로 심각한 오염이 발생하고 있는 상황으로 화장실 설치가 시급함.
읍면동장 답 변	-관광객 편의제공 및 환경오염 방지 차원에서 조속한 화장실 설치가 필요해 보이므로 관련실과에 건의 하도록 하겠음.
소관부서	자체사항

4. 선유도 해수욕장 안전시설(물놀이경계부표)확대설치 요청

읍면동명	옥도면	대화자	김**
대화내용	-6월25일 선유도 해수욕장의 개장으로 많은 해수욕객이 방문 할 것으로 판단됨. 이에 2018년도에 예산부족으로 미설치 되었던 해수욕장 물놀이경계부표를 선유3구 앞 해변까지 설치해줄 것을 요청함.
읍면동장 답 변	-해수욕장 개장이 이번 달로 안전사고발생에 대비하여 관련실과에 안전시설물 설치 계획을 알아보고 작년과 같은 수준일 경우 확대설치를 적극적으로 건의 하도록 하겠음.

소관부서 의 견	[항만해양과 해양레저계 ☎454-2804] • 선유3구 앞 해변의 지형 및 안전지역을 확인하여 물놀이구역 경계표시(부표)를 확대 설치하겠음.
추진단계	□ 완료 □ 검토 중 ■ 추진 중 □ 시행불가
추진일정	■ 단기(19년 6월까지) □ 중장기(00년 00월까지) □ 계속추진 □ 추진불가