읍면동장 공감대화의 날 결과(2020.1월)

1. 나운1동 항운직장연립 앞 가로등 설치 요청

읍면동명	나운1동	대화자	강 O 희
대화내용	• 나운1동 항운직장연립(신설1길 23)은 공동관리 전기요금 장기체납 으로 인해 건물 입구, 복도 등 공동 구역에 전기가 들어오지 않아 밤이 되면 단지 전체가 어둡고, 고령층이 많이 거주하여 넘어짐 등의 우려가 있음. • 요금 체납이 쉽게 해결되지 못하고 있으므로, 주변이 조금이나마 밝아질 수 있도록 건물 외부(정문 옆 등)라도 가로등 설치하여 줄 것을 요청함.
읍면동장 답 변	• 관련부서에 조치 요청하겠음.
소관부서	[건설과 도시조명계 ☎454-3623]

소관부서	[건설과 도시조명계 ☎454-3622] • 현지 조사 결과, 항운 연립 외부 주변으로, 기 보안등이 설치되어 있으며, 정문 앞은 근거리에 설치되어 있고, 특정 공간을 위해 설치가 불가함을 알려드립니다.
추진단계	□ 완료 □ 검토 중 □ 추진 중 ☑ 시행불가
추진일정	□ 단기(00년 00월까지) □ 중장기(00년 00월까지) □ 계속추진 ☑ 추진불가

2. 나운1동 상지파크뷰 앞 가로등 추가 설치 요청

읍면동명	나운1동	대화자	옥 O
대화내용	• 나운동 795-10(상지파크뷰) 앞 밤시간에 어두워 보행에 위험하여 현 가로등 설치구간 간격 사이에 가로등 추가설치를 요청함.
읍면동장 답 변	• 관련부서에 조치 요청하겠음.
소관부서	[건설과 도시조명계 ☎454-3623]

소관부서	[건설과 도시조명계 ☎454-3622] • 현지 확인 결과 상지파크뷰(A동,B동) 사이에는 사유지로 전용주(강관주) 설치가 불가하며, 사유지 내에는 자체적으로 조명설치를 권하며 주변에 기 설치된 보안등을 이설 및 방향 조정으로 앞 도로통행에 불편이 최소화될 수 있도록 검토하겠음.
추진단계	□ 완료 □ 검토 중 ☑ 추진 중 □ 시행불가
추진일정	☑ 단기(20년 02월까지) □ 중장기(00년 00월까지) □ 계속추진 □ 추진불가