		공감대화 부서답변 사항

【 신풍동 】

◈  대학로 주택가 및 상가 하수관거 사업 요청

대 화 자	10통장 이*숙
대화내용	• 대학로 주택가 및 상가의 하수관거 사업이 빠른 시일 내에 이루어지길 희망함. 현재 정화조를 이용하고 있어 악취가 발생하고 매년 정화조 청소 및 분뇨를 수거하는 등 거주하는데 불편함
읍면동장 답 변	• 현재 대학로 주변은 가능한 곳에 한하여 BTL이 시공되어 있음. 미시공 지역의 경우 지중화사업으로 인하여 기술적으로 어려운 부분이 있으며 • 금암분구 하수관거 정비 사업이 예정되어 있으니, 사업 진행시 함께 대학로 인근 공사도 진행할 수 있도록 관련 부서에 요청하여, 주민들의 애로사항을 해결하도록 노력하겠음
소관부서 의 견	[하수과 하수계획계 ☎5463] • 대학로 일원은 13년도 한전지중화 사업시행으로 하수관 매설 공간이 확보되지 않아 오수관로를 매설하지 못한 지역으로 기술적 검토가 필요하며 • 현재 진행중인 금암분구 하수관거 정비사업 기본 및 실시설계 용역에서 전문기술자와 정비 방안에 대한 적극 검토 예정
추진단계	■ 검토 중
추진일정	■ 중장기(23년 12월까지)