공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 2. 20. ~ 2023. 2. 26. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.6	15.0	3.7	13.371	0.692	Ⅳ지역
대야하수	6.7	5.8	2.6	4.883	0.041	Ⅰ지역
옥서하수	6.5	5.0	1.5	4.660	0.024
서수하수	6.7	4.1	1.8	3.673	0.017