공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시 : 2024. 12. 23. ~ 2024. 12. 29. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.9	11.1	3.6	11.102	0.753	Ⅳ지역
대야하수	6.5	1.0	3.0	3.071	0.041	Ⅰ지역
옥서하수	6.6	3.0	2.7	7.396	0.039
서수하수	6.9	4.3	2.4	6.123	0.056