하천 및 호소수 수질분석 현황(2017년 평균)

❍ 채수일시: 2017년(1-4분기)

❍ 하천수

(단위: ㎎/L)

경포천
미장주공옆					신기마을 입구					북개정 양수장
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
5.25	11.275	35.55	5.6015	0.462	5.45	11.925	22.075	5.56075	0.3755	3.475	8.033333	19.9	3.17725	0.19475

옥회천
석교마을(상류)					외류마을 입구(중류)					합류전(하류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
5.175	11.1	21.125	2.59275	0.24775	4.875	10.8	6.475	2.80425	0.1535	5	11.075	11.775	2.627	0.12225

미제천
상류(베네스타 앞)					월하갑문(하류)					합류전(중류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
6.4	13.83333	30.26667	6.818333	0.234333	4.9	11.075	21.225	2.9575	0.125	5.65	12.1	14.3	2.74925	0.29175

옥회천(유입전)
대수관로 내류마을 입구
BOD	COD	SS	T-N	T-P
3.825	8.025	8.625	2.57775	0.1025

탑천
익산경계(상류)					입석갑문(하류)					서수면 석화교(합류전)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
3.05	6.05	33.15	2.4765	0.107	4.525	9.8	15.6	4.1935	0.12275	5.125	10.625	15.1	10.65925	0.58775

나포천 십자들제방					고척천하류					성산면 흔옥천
십자들제방					고척천하류					흔옥천
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
4.1	8.75	32.75	2.4555	0.09975	4.225	9.075	22.55	2.66475	0.14925	4.5	9.875	18.75	3.519	0.295

❍ 호소수

(단위: ㎎/L)

옥구(마산)저수지				옥서(옥녀)저수지					미제(은파)저수지					나포(서지)저수지
유입점				유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P		COD	SS	T-N	T-P		COD	SS	T-N	T-P		COD	SS	T-N	T-P
11	12.15	1.08375	0.095		10.55	6.275	1.126	0.0945		7.125	2.9	0.75	0.0275		18.4	25.06667	2.480333	0.134333