하천 및 호소수 수질분석 현황(2018년 평균)

❍ 채수일시: 2018년(1-4분기)

❍ 하천수

(단위: ㎎/L)

경포천
미장주공옆					신기마을 입구					북개정 양수장
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
6.075	10.3	45.5	4.6005	0.32575	6.275	11.025	57.55	4.77625	0.3055	3.225	8.275	15.2	3.138	0.096

옥회천
석교마을(상류)					외류마을 입구(중류)					합류전(하류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
2.9	11.375	61.7	1.92775	0.2685	3.925	12.275	19.4	2.5955	0.232	4.175	10.025	19.025	2.40375	0.1575

미제천
상류(베네스타 앞)					월하갑문(하류)					합류전(중류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
6.65	8.425	17.9	3.039	0.17925	3.325	10.525	24.775	2.89375	0.2045	4	12.425	10.575	2.765	0.2755

옥회천(유입전)
대수관로 내류마을 입구
BOD	COD	SS	T-N	T-P
3.65	10.375	13.625	2.45275	0.11225

탑천
익산경계(상류)					입석갑문(하류)					서수면 석화교(합류전)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
3.55	7.65	34.975	3.22175	0.1545	4.075	8.075	19.55	5.07325	0.109	4.9	9.475	15.65	10.034	0.12425

나포천 십자들제방					고척천하류					성산면 흔옥천
십자들제방					고척천하류					흔옥천
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
4.225	8.65	34.175	2.72525	0.11025	4.575	8.8	42.35	2.69775	0.12425	5.2	8.55	13.625	4.2625	0.268

❍ 호소수

(단위: ㎎/L)

옥구(마산)저수지				옥서(옥녀)저수지					미제(은파)저수지					나포(서지)저수지
유입점				유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P		COD	SS	T-N	T-P		COD	SS	T-N	T-P		COD	SS	T-N	T-P
12.375	34.05	1.11975	0.11275		11.2	17.3	0.93925	0.0665		6.65	6.325	0.58975	0.018		272.975	18.25	2.574	0.1095