하천 및 호소수 수질분석 현황(2019년 평균)

❍ 채수일시: 2019년(1-4분기)

❍ 하천수

(단위: ㎎/L)

경포천
미장주공옆					신기마을 입구					북개정 양수장
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
5.95	11.275	32.625	3.295	0.322	4.45	10.5	23.675	2.418	0.137	3.175	9.55	13.975	2.571	0.12075

옥회천
석교마을(상류)					외류마을 입구(중류)					합류전(하류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
2.65	10.475	19.025	1.50325	0.259	2.95	9.525	22.25	1.9395	0.0925	2.95	11.375	11.925	1.919	0.11325

미제천
상류(베네스타 앞)					월하갑문(하류)					합류전(중류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
3.866667	9.433333	34.06667	1.350333	0.074	3.375	10.55	20.6	2.12825	0.10225	2.9	9.075	14.125	1.79275	0.18775

옥회천(유입전)
대수관로 내류마을 입구
BOD	COD	SS	T-N	T-P
2.925	7.9	12.125	2.142	0.09225

탑천
익산경계(상류)					입석갑문(하류)					서수면 석화교(합류전)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
3.2	9.35	41.875	2.55225	0.14375	7	11.9	19.35	4.40775	0.1095	4.25	12.85	50.425	7.00775	0.1115

나포천 십자들제방					고척천하류					성산면 흔옥천
십자들제방					고척천하류					흔옥천
BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P	BOD	COD	SS	T-N	T-P
3.675	11.025	23.325	2.2155	0.09	4.775	11.8	37	2.79225	0.17375	5.525	12.775	16.5	4.06275	0.2905

❍ 호소수

(단위: ㎎/L)

옥구(마산)저수지				옥서(옥녀)저수지					미제(은파)저수지					나포(서지)저수지
유입점				유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P		COD	SS	T-N	T-P		COD	SS	T-N	T-P		COD	SS	T-N	T-P
13.225	20.725	1.1735	0.079		12.575	14.025	1.148	0.05925		6.425	4.4	0.48575	0.0175		13.63333	16.8	1.28	0.072333