하천 및 호소수 수질분석 현황(2023. 1분기)

❍ 채수일시: 2023. 6. 12. ~ 2023. 6. 14.

❍ 하천수

(단위: ㎎/L)

경포천
미장주공옆						신기마을 입구						북개정 양수장
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
3.5	9.9	38.0	3.844	0.184	5.4	5.5	17.2	17.6	2.29	0.166	9.3	5.6	13.7	19	7.841	0.662	5.8

옥회천
석교마을(상류)						외류마을 입구(중류)						합류전(하류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
6.1	12.1	53	2.881	0.308	5.9	5.5	17.2	17.6	2.29	0.166	9.3	2.8	7.4	18.0	3.725	0.046	3.9

미제천
상류(베네스타 앞)						월하갑문(하류)						합류전(중류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
3.7	8.2	23.6	2.568	0.158	3.5	3.0	7.9	26.4	3.676	0.061	3.8	2.6	7.3	23.2	3.561	0.057	3.8

옥회천(유입전)
대수관로 내류마을 입구
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
3.7	8.5	8.4	3.9026	0.04	3.8

탑천
익산경계(상류)						입석갑문(하류)						서수면 석화교(합류전)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
5	13	170.0	3.396	0.347	4.1	4.6	13.3	25.5	5.332	0.157	5.8	7.2	16.1	27	9.857	0.161	7.7

나포천 십자들제방						고척천하류						성산면 흔옥천
십자들제방						고척천하류						흔옥천
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
5.2	19.9	7.0	2.258	0.115	10.0	5.9	13.5	64	3.233	0.145	5.7	5.5	14.1	23	3.878	0.493	5.9

❍ 호소수

(단위: ㎎/L)

옥구(마산)저수지					옥서(옥녀)저수지					미제(은파)저수지					나포(서지)저수지
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
12.9	11.4	1.357	0.038	3.9	14.1	8.4	1.199	0.038	6.6	5.2	2.3	0.41	0.011	3	11.4	5.0	0.924	0.051	5.8