하천 및 호소수 수질분석 현황(2023. 2분기)

❍ 채수일시: 2023. 6. 12. ~ 2023. 6. 14.

❍ 하천수

(단위: ㎎/L)

경포천
미장주공옆						신기마을 입구						북개정 양수장
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.8	10.1	31.4	2.784	0.176	5.9	5.0	11.6	9.0	2.075	0.217	6.8	2.6	9.8	27.3	2.419	0.088	5.4

옥회천
석교마을(상류)						외류마을 입구(중류)						합류전(하류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.7	9.8	70.5	2.555	0.120	5.4	3.1	8.5	17.6	2.634	0.105	5.3	4.7	11.7	42	2.948	0.145	6.6

미제천
상류(베네스타 앞)						월하갑문(하류)						합류전(중류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.3	8.9	29	0.551	0.048	3.6	6	15	21.8	2.697	0.125	8.8	6.3	16.3	18.6	2.114	0.188	9.8

옥회천(유입전)
대수관로 내류마을 입구
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.8	8.1	19.9	2.581	0.09	4.9

탑천
익산경계(상류)						입석갑문(하류)						서수면 석화교(합류전)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.3	8.9	29	0.551	0.048	3.6	6	15	21.8	2.697	0.125	8.8	6.3	16.3	18.6	2.114	0.188	9.8

나포천 십자들제방						고척천하류						성산면 흔옥천
십자들제방						고척천하류						흔옥천
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
4.8	12.9	13.4	2.775	0.099	7.9	5.2	10.9	13.6	2.767	0.106	6.9	4.8	12.4	28.3	2.836	0.183	6.7

❍ 호소수

(단위: ㎎/L)

옥구(마산)저수지					옥서(옥녀)저수지					미제(은파)저수지					나포(서지)저수지
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
13.1	11.6	1.376	0.079	6.4	10.9	12.7	0.845	0.053	3.9	6.2	3.3	0.428	0.034	5	14.0	9.0	1.561	0.07	7.8