하천 및 호소수 수질분석 현황(2023. 4분기)

❍ 채수일시: 2023. 12. 27.

❍ 하천수

(단위: ㎎/L)

경포천
미장주공옆						신기마을 입구						북개정 양수장
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.5	8.2	11	2.424	0.115	3.6	1.2	6.5	7	0.814	0.055	3.2	2.1	8.1	12.2	3.411	0.131	4

옥회천
석교마을(상류)						외류마을 입구(중류)						합류전(하류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2	7.3	11	2.348	0.102	3.4	1.4	6.2	5.6	3.347	0.272	3.6	2.4	8.9	23.4	4.234	0.157	4.4

미제천
상류(베네스타 앞)						월하갑문(하류)						합류전(중류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
1.8	4.8	4.8	1.957	0.063	1.8	1.5	5.5	40	3.01	0.083	3.2	1.4	4.1	11.4	3.609	0.051	2

옥회천(유입전)
대수관로 내류마을 입구
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
1.2	3.3	7.4	3.693	0.036	1.7

탑천
익산경계(상류)						입석갑문(하류)						서수면 석화교(합류전)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.3	7	18.4	3.416	0.094	3.1	2.7	5.9	16.2	5.364	0.114	2.6	4.5	10.6	25	6.918	0.214	5

나포천 십자들제방						고척천하류						성산면 흔옥천
십자들제방						고척천하류						흔옥천
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
3.7	6.2	7.8	3.26	0.08	2.8	2.2	6.1	44.8	3.515	0.093	2.6	2.6	5.6	18.4	5.039	0.118	2.2

❍ 호소수

(단위: ㎎/L)

옥구(마산)저수지					옥서(옥녀)저수지					미제(은파)저수지					나포(서지)저수지
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
5.8	14.4	1.486	0.042	2.7	9.8	2.8	1.575	0.05	3.6	4.8	3.4	0.677	0.027	2.6	9.3	12.8	2.812	0.068	4.7