하천 및 호소수 수질분석 현황(2024. 1분기)

❍ 채수일시: 2023. 12. 27.

❍ 하천수

(단위: ㎎/L)

경포천
미장주공옆						신기마을 입구						북개정 양수장
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.7	5.6	16.5	3.323	0.086	2.3	1.7	7.1	17.3	1.499	0.073	4	3.5	6.6	15.3	3.42	0.056	2.5

옥회천
석교마을(상류)						외류마을 입구(중류)						합류전(하류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.2	5.1	29.7	2.991	0.038	2	1.8	4.5	9	2.841	0.052	2.1	3.4	5.2	49.5	2.652	0.104	2.3

미제천
상류(베네스타 앞)						월하갑문(하류)						합류전(중류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.6	3.6	12.8	1.832	0.029	1.6	2.4	4.8	50	2.934	0.095	2.3	1.8	5.3	24.0	2.838	0.037	2.1

옥회천(유입전)
대수관로 내류마을 입구
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.4	4.6	7.2	2.891	0.02	2.3

탑천
익산경계(상류)						입석갑문(하류)						서수면 석화교(합류전)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.8	5.7	29.5	4.033	0.156	2.5	2.2	5.9	24.6	5.221	0.101	2.7	8	8.3	34.1	8.143	0.141	3.9

나포천 십자들제방						고척천하류						성산면 흔옥천
십자들제방						고척천하류						흔옥천
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.9	5.4	11.2	2.772	0.045	2.4	3.1	8.1	17	4.001	0.123	3.1	3.6	5.0	21	4.141	0.119	1.9

❍ 호소수

(단위: ㎎/L)

옥구(마산)저수지					옥서(옥녀)저수지					미제(은파)저수지					나포(서지)저수지
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
5.8	12.7	0.877	0.025	2.4	6.8	9.2	0.88	0.018	4	5.8	7.8	0.898	0.015	2.3	7.7	12.5	2.772	0.072	2.7

(단위: ㎎/L)

구곡제					황제제					공창제					영창제
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
10.0	13	3.907	0.111	4.1	9.5	6.3	1.348	0.067	4.3	7.6	8.5	0.356	0.021	3.8	5.2	13.7	1.762	0.054	1.7