하천 및 호소수 수질분석 현황(2024. 3분기)

❍ 채수일시: 2024.9.10.~10.2.

❍ 하천수

(단위: ㎎/L)

경포천
미장주공옆						신기마을 입구						북개정 양수장
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.9	8	22.0	2.412	0.196	4.1	1.8	7.6	59	2.651	0.149	3.9	2.8	10.8	30.3	0.657	0.088	4.3

옥회천
석교마을(상류)						외류마을 입구(중류)						합류전(하류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
4.6	11.4	26	0.683	0.089	4.9	2.8	10.7	198	1.478	0.292	5.8	1.8	8.7	88.7	0.650	0.164	4.0

미제천
상류(베네스타 앞)						월하갑문(하류)						합류전(중류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
3	7.4	26	1.662	0.07	3.4	2.6	8.6	26.0	1.685	0.106	4	1.5	6.6	16	1.865	0.108	3.5

옥회천(유입전)
대수관로 내류마을 입구
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
1.7	6.2	7.2	2.657	0.143	3.7

탑천
익산경계(상류)						입석갑문(하류)						서수면 석화교(합류전)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
-	-	-	-	-	-	1.7	6.2	7.2	2.657	0.143	3.7	-	-	-	-	-	-

나포천 십자들제방						고척천하류						성산면 흔옥천
십자들제방						고척천하류						흔옥천
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
-	-	-	-	-	-	17.1	32.6	63.5	1.996	0.227	21.2	3.3	8.9	14.7	0.996	0.165	4.2

❍ 호소수

(단위: ㎎/L)

옥구(마산)저수지					옥서(옥녀)저수지					미제(은파)저수지					나포(서지)저수지
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
13.5	18.4	1.025	0.115	5.6	12.3	1.9	0.61	0.032	6.8	11.8	16.4	0.583	0.038	5.5	-	-	-	-	-

구곡제					황제제					공창제					영창제
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
-	-	-	-	-	11.4	16.5	1.24	0.163	5	-	-	-	-	-	6.5	5.6	0.758	0.036	3.2

읍내제					안정제					죽동제					상평제
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
11.2	17.4	0.722	0.078	4	9.5	7.2	1.003	0.135	4.9	12.7	13.6	0.504	0.158	5.2	16	30.5	0.96	0.097	4.7

산곡제					아산제					자양제					방령제
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
18.1	92	1.058	0.159	10.1	14.3	15.6	0.86	0.084	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

남동제					삼불제					망동제					백석저수지
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
13	6.2	1.152	0.041	7.5	15.9	36	1.094	0.229	8.7	14.6	14	2.034	0.066	9.2	-	-	-	-	-

왕산제					옥곡저수지					대동저수지					수시저수지
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
-	-	-	-	-	10.5	14.6	0.585	0.045	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

냉정제					북초산제					증초산제
유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
-	-	-	-	-	6.6	2	0.484	0.032	4	8.2	9.7	1.149	0.056	4.4