하천 및 호소수 수질분석 현황(2025. 1분기)

❍ 채수일시: 2025.03.13.~03.26.

❍ 하천수

(단위: ㎎/L)

경포천
미장주공옆						신기마을 입구						남개정 양수장
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
3.5	9.3	41.5	3.299	0.098	5	-	-	-	-	-	-	4.2	8.2	34	3.135	0.049	5.2

옥회천
석교마을(상류)						외류마을 입구(중류)						합류전(하류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
7.3	12	42	2.218	0.178	5.9	2.5	8.4	6.4	3.398	0.053	4.9	-	-	-	-	-	-

미제천
상류(베네스타 앞)						월하갑문(하류)						합류전(중류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
3.1	7.2	8.9	1.91	0.067	3.4	3.1	8.4	72.5	3.35	0.067	4.9	3	9.4	51	3.325	0.044	5.1

옥회천(유입전)
대수관로 내류마을 입구
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
3.4	8.7	16.3	3.473	0.032	4.8

탑천
익산경계(상류)						입석갑문(하류)						서수면 석화교(합류전)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.6	8.8	34.3	3.429	0.194	4.5	3.6	14	21.7	7.025	0.196	7.8	2.2	13.6	5.8	7.294	0.155	7.2

나포천 십자들제방						고척천하류						성산면 흔옥천
십자들제방						고척천하류						흔옥천
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
4	12	13.2	3.363	0.062	5.8	2.5	11	20.3	2.108	0.113	5	3.8	7.3	16.3	3.475	0.148	4.3

❍ 호소수

(단위: ㎎/L)

옥구(마산)저수지					옥서(옥녀)저수지					미제(은파)저수지					나포(서지)저수지
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
11.6	22.7	1.537	0.035	5.4	10	7.1	0.65	0.024	6.6	6	4.6	0.332	0.003	3.5	9.6	10.6	1.498	0.05	4.8

구곡제					황제제					공창제					영창제
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
16.2	10.3	2.246	0.109	8.1	17.7	12.5	0.887	0.103	7.5	12.4	5.3	0.465	0.008	5.1	8.8	7	1.551	0.045	3.5

읍내제					안정제					죽동제					상평제
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
13.7	21.6	0.511	0.089	4.8	16	8.7	0.941	0.088	6.8	9.3	10	0.633	0.048	5.8	8	7.6	0.341	0.024	3.7

산곡제					아산제					자양제					방령제
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
15.4	2.4	0.85	0.017	6	18.5	26.7	2.013	0.151	9.4	10.1	2.6	1.197	0.06	4.4	12.2	14.4	2.326	0.122	8.9

남동제					삼불제					망동제					백석저수지
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
9.7	5.8	1.071	0.012	6.3	11.9	8	0.857	0.063	6.5	10.1	12.9	0.914	0.032	5.5	-	-	-	-	-

왕산제					옥곡저수지					대동저수지					수시저수지
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
13.6	7.6	0.5	0.1	5.3	13.6	9.6	0.882	0.041	5.5	9.5	4	0.89	0.025	4.4	13.6	13.5	1.44	0.054	5.6

냉정제					북초산제					증초산제
유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
-	-	-	-	-	9.6	7.7	0.802	0.032	5.2	7.3	3.4	1.632	0.02	3.9