하천 및 호소수 수질분석 현황(2025. 4분기)

❍ 채수일시: 2025.11.24.~11.25

❍ 하천수

(단위: ㎎/L)

경포천
미장주공옆						신기마을 입구						남개정 양수장
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
3.9	8.3	16.0	3.653	0.26	4.6	4.3	8.9	30.5	4.155	0.021	4.8	2.7	8.1	16.8	4.395	0.095	4.9

옥회천
석교마을(상류)						외류마을 입구(중류)						합류전(하류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.6	11.5	25.5	1.28	0.253	6.8	2.2	8.3	1.9	5.221	0.335	4.4	채수불가

미제천
상류(베네스타 앞)						월하갑문(하류)						합류전(중류)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
1.7	5.7	16.8	1.867	0.037	2.4	2.2	7.7	22.5	2.766	0.44	4.4	1.8	7.1	5.8	2.112	0.105	4.0

옥회천(유입전)
대수관로 내류마을 입구
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
채수불가

탑천
익산경계(상류)						입석갑문(하류)						서수면 석화교(합류전)
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
3.1	4.4	12.6	2.841	0.064	2.5	3.4	7.5	19.3	4.675	0.196	4.2	4.8	10.3	10.5	7.823	0.916	6.3

나포천 십자들제방						고척천하류						성산면 흔옥천
십자들제방						고척천하류						흔옥천
BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	TOC
2.6	5.5	7.6	2.526	0.018	3.6	채수불가						1.9	5.6	7.2	4.511	0.029	2.4

❍ 호소수

(단위: ㎎/L)

옥구(마산)저수지					옥서(옥녀)저수지					미제(은파)저수지					나포(서지)저수지
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
11.9	28.0	0.749	0.040	5.1	14.4	8.8	0.892	0.039	7.1	7.2	3.3	0.651	0.017	3.4	10.6	12.8	1.264	0.03	3.9

구곡제					황제제					공창제					영창제
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
12	10.0	1.628	0.065	3.8	육화					육화					8.5	11.5	1.611	0.054	3.7

읍내제					안정제					죽동제					상평제
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
육화					육화					육화					육화

산곡제					아산제					자양제					방령제
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
10.9	16.4	1.524	0.024	5.0	11.0	18	1.995	0.062	5.3	육화					12.3	26	3.229	0.035	5.6

남동제					삼불제					망동제					백석저수지
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
육화					육화					8.0	7.5	0.633	0.038	3.9	육화

왕산제					옥곡저수지					대동저수지					수시저수지
유입점					유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
육화					14.5	72	0.564	0.018	4.7	6.7	6.7	1.145	0.01	3.6	육화

냉정제					북초산제					중초산제
유입점					유입점					유입점
COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC	COD	SS	T-N	T-P	TOC
육화					7.5	3.6	1.017	0.018	3.7	5.2	1.7	3.173	0.013	2.4