2020. 09. 24

『새만금 육상태양광 2구역 발전사업』서면질의·답변

	군 산 시

『새만금 육상태양광 2구역 발전사업』서면질의·답변

업체명	Page	질 의 내 용	답변내용
A	기타	- 군산시 공고 제2020-1702호 및 제2020-1703호 입찰공고문상에는 현장설명회에 참석한 업체만이 입찰참가 가능했는데, 금회 군산시 공고 제2020-1923호 긴급 공고문에는 해당내용이 삭제되었습니다. 그럼 기존에 현설 미 참석한 업체도 입찰 참가가 가능한지 ?	- 단독 또는 컨소시엄을 구성하여, 참여 가능합니다.
	제안요청서 27P	【4. 기타사항】 - 군산시 공고 제2020-1702호 및 제2020-1703호로 질의 했던 내용에 대한 군산시 답변은 금회 군산시 공고 제 2020-1923호 입찰에도 유효하게 적용되는지?	- 금회 공고시 변경된 사항 외에는 유효하게 적용됩니다.

『새만금 육상태양광 2구역 발전사업』서면질의·답변

업체명	Page	질 의 내 용	답변내용
B	제안요청서 1P	【6. 입찰참가자격】– 사업수행:공동수급(분담이행방식) - 대표사 및 구성사가 토목건축공사와 전기공사 모두 참여 가능한지 질의합니다. 예시) =공동이행 A사(대표사) 토건51% (토건) B사(구성사) 토건49% =분담이행 A사(대표사) 전기50% (전기) B사(구성사) 전기30% C사(구성사) 전기20%	- 단독(토목건축 + 전기) 또는 공종(토목건축, 전기)별 분담이행만 가능합니다. [분담이행 예시] ∙ A사(대표사) 토목건축공사업 ∙ B사(구성사) 토목건축공사업 ∙ C사(구성사) 전기공사업 ∙ D사(구성사) 전기공사업 ∙ E사(구성사) 전기공사업 * 분담이행 구성원은 분야별 분담공사 비율(금액) 합의서 제출 필수 * 위 합의서상에는 공종분야별 분담내용을 명확히 기재
		- 전기공사 분담이행 구성사가 시공능력평가액을 초과 하여 지분참여가 가능한지 질의합니다.	- 분담공사비는 시공능력평가액 이하로 컨소시엄 구성원이 분담이행시 공종분야별 분담금액을 정할 사항입니다. - 컨소시엄 지분율은 반드시 금액기준은 아니며, 컨소시움 구성원이 자율적으로 정하는 지분율 기준입니다.

『새만금 육상태양광 2구역 발전사업』서면질의·답변

업체명	Page	질 의 내 용	답변내용
C	입찰공고	【3. 입찰참가자격】 - 당초 공고 기준 현장설명회 참석자에 한해 입찰 참가 가능하도록 되어있었으나, 9/16 재공고시 내용이 삭제되었는데, 입찰참가 자격이 완화된 것인지 확인 바랍니다.	- 단독 또는 컨소시엄을 구성하여, 참여 가능합니다.
	제안요청서 11P	【가. 발표회 참석자】 - 발표회 참석자로 제안서를 작성한 설계사의 임직원이 참석 가능한지 확인 바랍니다.(발표자는 대표사 소속 임직원 임)	- 컨소시엄사 구성원 또는 컨소시엄사와 계약관계임을 증명하면 참석 가능합니다.
	제안요청서 16P	【마. 지역업체 참여비율(%)】 - <서식 제14호>참여사 공동분담 계획서는 가격입찰서와 함께 봉함하여 제출하는 서류인데, 절대평가 5장에도 중복 하여 제출되어야 하는지 확인 바랍니다.	- <서식 제14호> 참여사 공동분담 계획서[(각 참여사 분야별 분담공사 비율(금액) 합의서, 공동분담(토목·건축, 전기) 항목별 지역업체 수급비율 이행 확인서 첨부 포함)]는 <서식 제10호> 가격입찰서와 같이 봉함한 봉투에 제출하여 주시기 바랍니다.
	제안요청서 23P	【나. 감점적용 기준】 - 제안서 작성 글자체에 대한 감정 요인이 없는데 삽도, 표 등에 다른 글자체를 적용해도 감점이 없는지 확인 바랍니다.(만약 감점 적용 시 기준도 확인 바랍니다.)	- 감점요인은 없으나 제안서 24페이지의 구성형식 (글자체 : 휴먼명조)을 적용하시기 바랍니다.
	제안요청서 28P	【5장 지역업체 참여비율】 - 공동분담(토목·건축, 전기) 항목별 지역업체 수급비율 이행 확인서는 가격입찰서와 함께 봉함하여 제출하는 서류인데, 5장에도 중복하여 제출되어야 하는지 확인 바랍니다.	- 공동분담(토목·건축, 전기) 항목별 지역업체 수급비율 이행 확인서는 가격입찰서와 함께 봉함한 봉투에 제출하여 주시기 바랍니다.

업체명	Page	질 의 내 용	답변내용
C	제안요청서 29P	【제1장 사업의 개요 및 시공계획】 - 기자재 주요 기술규격사항(서식 제8호)은 업체명 및 대표자 날인을 하게 되어 있는데, 기술제안서(상대평가)에 작성시 업체명 및 대표자 날인부분을 삭제해도 문제없는지 확인 바랍니다.	- <서식 제8호> 기자재 주요 기술규격사항과 <서식 제9호> 인수성능시험 보증서는 기술제안서(상대평가)에 작성시 업체명 및 대표자 날인부분을 삭제하여 주시기 바라며, 업체명 및 대표자 날인한 <서식 제8호> 기자재 주요 기술 규격사항과 <서식 제9호> 인수성능시험 보증서는 입찰 참가신청서, 서약서, 자기평가서, 청렴이행 서약서, 기타 제출서류 등과 함께 기술제안서(절대평가) 6장 기타사항에 첨부하여 주시기 바랍니다.
	제안요청서 32P	【다. 제출서류】 - 제출서류 목록 중 입찰참가 신청서, 서약서, 사업자등록증, 인감서류, 법인등본 등의 서류는 절대평가 6장 기타사항으로 제출하면 되는지 확인 바랍니다.	- 제출서류 목록 중 입찰참가신청서, 서약서, 기자재 주요 기술규격사항, 인수성능시험 보증서, 자기평가서, 청렴 이행서약서는 기타 제출서류(법인등기부등본, 인감증명서 등)와 함께 기술제안서(절대평가) 6장 기타사항에 첨부하여 주시기 바랍니다. * 가격입찰서, 사업비 내역서, 공동수급표준협정서, 참여사 공동분담계획서는 별도 봉함한 봉투에 제출
	제안요청서 32P	【다. 제출서류】 - 발표자료 출력제본(10부)의 제본 형식은 무엇인지 확인 바랍니다.(링바인더 또는 좌철)	- 링바인더 형식(상철)으로 제출하시기 바랍니다.

『새만금 육상태양광 2구역 발전사업』서면질의·답변

업체명	Page	질 의 내 용	답변내용
D	입찰공고 2P	【3. 입찰참가자격】 입찰접수 마감일 현재 WTO 정부 조달협정 회원국 거주자로서, 동회원국에서 제작된 물품을 공급하는 업체 - 태양광 모듈은 국내산 셀을 적용한 제품을 공급해야 하는지 문의 드립니다.	- 태양광설비(모듈, 인버터, 접속함)는 한국에너지공단의 REC발급이 가능한 KS인증 제품 등을 사용하여야 합니다.
	기술규격서 8P	【태양광모듈】 2.2.1 Cell은 EVA Sheet와 고투과율의 저철분 강화유리 사이에 고열(Lamination)을 하여야 한다. - 기존 기술규격서 조건은 고내구성 친환경 모듈을 사용 해야 하는 조건이었는데, 수정공고 내용은 납성분의 리본 연결된 일반 규격의 KS인증을 받으면 되는지 문의 드립니다.	- 태양광 모듈의 기술규격조건에 부합한 KS인증 제품이면 사용가능 합니다.
	기술규격서 9P	【태양광모듈】 2.2.9 인증제품이어야 한다. - KS인증일자는 기존 서면질의 내용처럼 현장납품시까지 유예가능한지 문의 드립니다.	- 현장납품시까지 유예 가능합니다.

『새만금 육상태양광 2구역 발전사업』서면질의·답변

업체명	Page	질 의 내 용	답변내용
E	제안요청서 1P	【1. 사업명】 - 입찰 공고 표지, 제안요청서 표지 및 군산시 홈페이지 고시공고(군산시 공고 제2020-1922호)에 기재된 사업명“ 불일치로 제안서 제출시 표지에 명시할 사업명은 어떤 것인지? 예시1) 입찰 공고 표지 → 군산 육상태양광 2구역(2-1공구) 발전설비 제조·구매 설치 ○ 가. 입찰건명 → 군산 육상태양광 2구역 (2-1공구) 발전설비 제조구매설치 예시2) 제안요청서 표지 → 군산 육상태양광 2구역 (2-1) 발전설비 제조구매설치 예시3) 군산시 홈페이지 고시공고(군산시 공고 제2020-1922호) ○ 제목 → 군산 육상태양광 2구역(2-1공구) 발전설비 제조구매 설치 ○ 내용 → 군산 육상태양광 2구역(2-1공구) 발전설비 제조·구매 설치	- 제안요청서 36, 37페이지의 표지서식을 적용하시기 바랍니다.

『새만금 육상태양광 2구역 발전사업』서면질의·답변

업체명	Page	질 의 내 용	답변내용
F	입찰공고 3P	【5. 공동계약에 관한 사항】 가. 단독 또는 공동계약(분담이행)이 가능합니다. 나. 대표사는 “3.입찰참가자격 ①항”의 업체이어야 하고, 지분율이 높은 업체이여야 합니다. 다. 중복으로 컨소시움을 구성하여 입찰에 참여할 수 없으며 기타 입찰공고에 명시되지 않은 사항은 (계약예규) 공동계약 운용요령에 따릅니다. 라. 공동수급체를 구성하여 참여하는 업체는 제안요청서 서식을 참고하여 공동수급협정서 (분담이행방식)를 반드시 제출하여야 합니다. 바. 분담이행방식의 경우 분담비율을 명시한 공동수급협정서를 제안서 제출시 추가제출하시기 바랍니다. - 세가지 안(1안, 2안, 3안)중에서 입찰안내서 상 가능한 안과 불가능한 안은 무엇인지 문의드립니다. -‘가’에 따라 단독 또는 공동계약(분담이행)만 가능하고 공동계약(공동이행)은 불가능한지 문의드립니다. -‘나’에 따라 토건의 업체이어야 하고, 토건 지분율이 높은 업체인지? 아니면 전체지분율이 높은 업체가 대표사를 하는지요? - 1안, 2안이 가능할 경우 공동수급협정서(공동이행방식)의 협정서를 추가 제출하는지요? - 위의 예시) 전체 공사비 중 토건금액이 전기금액 보다 적을 경우 2안과 3안의 경우는 대표사의(토건) 계약 지분이 B사(전기)계약 지분보다 적게 됩니다. 이 경우에 대표사의 자격이 되지 않는데 방안이 처리 방안을 문의드립니다.	- 단독(토목건축 + 전기) 또는 공종(토목건축, 전기)별 분담이행만 가능합니다. - 대표사는 전체 지분율이 높은 업체이어야 합니다. - 1, 2안은 불가능합니다. - 컨소시엄 지분율은 반드시 금액기준은 아니며, 컨소시움 구성원이 자율적으로 정하는 지분율 기준입니다.

업체명	Page	질 의 내 용	답변내용
F	입찰공고	【현장설명회】 - 공고문 취소 후 재공고에는 현장설명회의 내용이 삭제되었는데. 현장설명회에 참여(공동수급체중 최소 1개 업체)하지 않은 업체도 해당 입찰에 참가가 가능한가요?	- 단독 또는 컨소시엄을 구성하여, 참여 가능합니다.
	제안요청서 24P 32P	【제안서 작성】 1권 절대평가 관련하여 제출부수 3권(칼라원본 1권 포함) 2권 상대평가 제출부수 10권(칼라원본 1권 포함) 및 설계도면(10부) - 32p 확인시, 제안입찰서 신청서에 들어가는 최근사업 실적 현황 증빙자료와 1권 절대평가-1장 설치실적 (최근10년) - 1.2 실적 증빙서류와 내용이 중복되는 경우, 증빙자료는 절대평가 자료에도 각 3부씩 들어가야 하는지 문의드립니다.	- 설치실적 총괄표(서식 제7호)와 실적증빙 서류는 기술 제안서(절대평가) 1장에 반영하여 총 3부(원본 1, 사본 2)를 제출하여 주시기 바랍니다.

업체명	Page	질 의 내 용	답변내용
F	제안요청서 20P 32P	【제안서 작성】 설계도서 관련(계산서, 내역서, 수량산출서, 도면 등) 설계도서 관련하여 기술제안서(상대평가)부분으로 각 10부씩 제출로 되어있습니다. - 계산서 외 3건의 도서의 경우 원본 칼라 1부, 흑백 9부로 작성(32p 참고)이 되어있는데, 설계도서 관련 도서는 흑백 원본이므로 흑백자료로 나갈예정입니다. 이에 관해 문제가 없는지 확인 부탁드립니다. - 도면은 A3로 제출, 그 외에 관련도서는 A4로 제출할 예정입니다. - 구조계산서는 별도제출1부(20p 참고)로 되어있으므로, 구조계산서의 경우 별도 1권으로 제출 예정이옵니다. 확인 부탁드립니다.	- 원본(칼라) 1부, 사본(흑백) 9부를 제출하여 주시기 바랍니다. - 설계도서 도면은 A3로 제출하시고, 도면 외 설계계산서, 수량산출서 등은 A4로 제출하여도 무방합니다. - 구조 검토서는 별도 1권으로 제출하여 주시기 바랍니다.
	제안요청서 32P	【설계도서 관련 겉표지】 - 설계도서 제출 시 겉표지 관련해서 공고문의 양식 에는 포함이 안되어 있습니다. 서식 제3호_기술제안서(상대평가) 표지 규격 양식을 사용하여 내역서/계산서 등 관련 도서 겉표지를 활용 해도 무관한지 확인 필요합니다. 따로 양식이 있을시 송부해주시면 설계도서 제출시 반영할 예정이오니 확인 부탁드립니다.	- 사업제안자가 자유롭게 작성하시기 바랍니다.

업체명	Page	질 의 내 용	답변내용
F	제안요청서 23P	【제안서 작성】- 사업자 및 사업명 표기 - 상대평가 원본에도 사업자에 대한 내용이 표시되지 않아야 하는지 확인부탁드립니다. - 상대평가 표지부분에 업체 식별 표기 x(23p 확인) 되어있는데, 본 제안서 내용에도 사업명이 기재되면 안되는지 확인부탁드립니다. - 추후 표지에 원본대조필 도장날인시 사업자명을 바로 알게 될텐데 문제가 없는지 확인 부탁드립니다.	- 기술제안서(상대평가) 원본의 제안내용에는 사업자에 대한 내용을 표시하여 주시기 바랍니다. - 기술제안서(상대평가) 사본에는 업체가 식별되지 않도록 참여 사업명 등은 별표(****)처리하여 주시기 바라며, 위반시 감점사항입니다. - 사본은 책자의 앞면에 원본대조필 및 인감을 날인 하여 주시기 바라며, 제출된 제안서는 업체식별이 되지 않도록『A, B, C …』 순으로 지정하여 관리할 계획 입니다.
	제안요청서 19P	【제안서 작성】- 기자재 업체명 표기 여부 - 기자재 업체가 참여사로 있을 때, 기자재에 대한 카탈로그(모듈, 인버터 등)에 업체명을 삭제해야 하는지요?	- 기술제안서(상대평가) 원본의 제안내용에는 업체명을 표시하여 주시기 바랍니다. - 기술제안서(상대평가) 사본에는 업체가 식별되지 않도록 업체명 등은 별표(****)처리하여 주시기 바라며, 위반시 감점사항입니다.

업체명	Page	질 의 내 용	답변내용
F	제안요청서 22P	【지역 기자재】 기존 답변내용에 '입찰공고일 이전까지 전라북도에 공장 등록된 업체를 의미합니다'라고 되어 있는데 금번 재공고에는 "공고 후 자재납품(착공전)전까지 도내에 신규투자, 기업이전, 공장등록을 하여 지역기자재 조건을 갖춘 업체가 있는 경우 납품 가능"이 추가되었습니다. 1. 다음 중 제안서 제출 시 지역기자재 사용 비율에 포함할 수 없는 것은 무엇인지요? 가. 타도에 본점을 둔 A사가 공고일 이전에 전라북도에 공장등록한 공장에서 생산하는 제품 나. 전라북도에 본점을 둔 B사가 공고일 이전에 전라북도에 공장등록한 공장에서 생산하는 제품 다. 타도에 본점을 둔 C사가 공고일 이후, 납품 시점 전에 전라북도에 신규투자와 기업이전 그리고 공장등록을 모두 완료하고 생산하는 제품 라. 타도에 본점을 둔 D사가 공고일 이후, 납품 시점 전에 전라북도에 신규투자와 자회사설립 그리고 공장등록을 모두 완료하고 생산하는 제품 2. 공고일 이전에 타 도에 본점을 둔 E사가 지역 기자재 조건을 충족하기 위해서 전라북도에 공장 등록(임대차계약)을 하였으나 설비 설치 등은 하지 않은 즉, 실체가 없이 공장등록증만을 발급받은 경우도 지역기자재로 간주가 되어 제안서에 지역 기자재 사용 비율에 포함이 가능한지요? 3. 신규투자는 기존 타도에서 운영 중인 공장이 있을 경우 사용 중인 설비를 현물로 투자하는 것도 포함을 하는지요? 그렇다면 그에 대한 증빙 방안은 어떻게 되는지요? 4. 기업이전은 사업자등록증 상 본점의 이전을 의미 하는지요?	- 공고 후 자재납품(착공전)전까지 도내에 신규투자, 기업이전, 공장등록을 하여 제안요청서 22페이지의 지역 기자재 조건을 갖춘 업체가 있는 경우 납품이 가능합니다. - 공장설비는 원재료 구입을 제외한 모든 제조공정이 설치되어 있어야 합니다. - 자재납품(착공 전) 전까지 원재료 구입을 제외한 모든 제조공정(공장설비)을 설치하여 전라북도에 공장등록 된 업체이어야 합니다. - 기업이전은 반드시 본점의 이전은 아닙니다.