태양광 설비 풍수해 대비 안전점검 요령

태양광 설비 소유주(또는 관리자)께서는 풍수해 집중시기 사고 예방을 위해 점검요령 및 체크리스트를 참고하시어 자체점검을 실시하여 주시기 바랍니다.

붙임		태양광 설비 안전점검 체크리스트

구분		점검사항	점검결과
공통 사항		ㅇ 외관상 모듈 파손이나 균열이 있는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 기초부위, 지지대, 모듈 사이의 결속은 헐거움 없이 단단히 조립되어 있는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 각 지지대의 휨, 균열 등이 있는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 기초부위(콘크리트 등)의 균열 및 파손이 있는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 태양광 설비 주변 정리 상태는 양호한가?	□양호 □미흡
입지 별 점 검 사 항	일반부지	ㅇ 배수시설 맨홀 및 배수로에 이물질이 있는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 경사면 배수시설이 적정하게 설치되어 있는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 지지대의 침하가 없으며, 지지대-지반의 고정상태는 양호한가?	□양호 □미흡
		ㅇ 부지 내 지반침하, 토사유출, 세굴현상의 흔적이 있는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 축대의 균열, 누수 등이 있는가?	□양호 □미흡
	건축물	ㅇ 지붕과 기초, 구조물은 헐거움 없이 단단히 결착되었는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 지붕방수에 문제는 없는가?	□양호 □미흡
		ㅇ 별도의 추가하중 적재여부가 있는가?	□양호 □미흡

※ 점검결과 미흡사항 발생 시, 시공기업을 통해 개선 조치를 받으시기 바라며, 애로사항은 한국에너지공단 고장접수지원센터(☎1544-0940)를 통해 도움 받으시기 바랍니다.

참고2		산업부 및 에너지공단 연락처

기관	부서	연락처
산업부	신재생에너지정책과	044-203-5365
		044-203-5366
	재생에너지산업과	044-203-5375
에공단 본사	신재생에너지 산업실	052-920-0711
		052-920-0715
에공단 지역본부	서울	02-2071-3811
		02-2071-3813
		02-2071-3815
	부산·울산	051-503-7741
		051-503-7741
	대구·경북	053-580-7910
		053-580-7911
		053-580-7918
		053-580-7919
	인천	032-432-7033
		032-432-7034
	광주·전남	062-602-0021
		062-602-0023
		062-602-0027
	대전·충남	042-527-6954
		042-525-0365
	세종·충북	043-296-0362
		043-296-0363
	경기	031-300-9940
		031-300-9941
		031-300-9942
		031-300-9943
		031-300-9944
		031-300-9945
		031-300-9918
	강원	033-248-8411
		033-248-8415
		033-248-8412
		033-248-8423
		033-248-8424
	전북	063-906-6910
		063-906-6921
		063-906-6922
		063-906-6923
		063-906-6911
	경남	055-212-1146
		055-212-1147
		055-212-1148
		055-212-1149
		055-212-1150
	제주	064-746-4697