□ 위치도

A

B

□ 범례

○

: 민원 발생지역

○      ○      : 빗물받이 설치위치(A, B)

□ 민원내용

○ 주요내용 : 노면 경사 및 노폐물로 인한 빗물받이로의 배수 불량

○ 세부내용 : 신지길 51(광주빌)과 신지길 53(그린쇼파) 사잇 골목길에서                 신지길 51(광주빌)과 상지곡3길 46(청담숯불장어) 경계석                 바깥에 닿아 위치한 빗물받이 A, B가 있으나, 노면 경사로                 인해 빗물받이가 제 역할을 못하고 있으며, A, B 빗물받이에                 노폐물이 많아 배수가 안되고 있는 상황임.